## AGRICULTURA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
AGRICULTURA FAMILIAR, SALUD EMOCIONAL, COMPONENTE DE DOTACION DE DOCUMENTOS, VINCULACION, INCLUSION Y AUTISMO, TECNOLOGIA.
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) |  | perpi | bartolo | richard
[8 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | shetrock | 82795 |  | 116000
1.01 | Desmantelamiento de muros de sheetrock. |  | 15.44 | M² |  | 0
1.02 | Desmonte de salidas y accesorios de tomacorrientes existentes |  | 4 | UD |  | 0
1.03 | Desmonte de salidas y accesorios de data existentes |  | 4 | UD |  | 0
1.04 | Bote de escombros producto de las demoliciones. |  | 1 | PA |  | 0
2 | DIVISIONES | [5 empty] | 0
2.01 | Construccion muros en SHEETROCK a dos caras, de varias alturas . | 65.75 | 88.92 | M² |  | 0
2.02 | Resane de muros en Sheetrock en aperturas de huecos y movimiento de salidas de datas y electricas | 65.75 | 1 | PA |  | 0
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0
3.01 | Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al piso existente | P.A. | 32 | ML |  | 0
4 | PLAFONES | [5 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalacion de angular para terminacion de plafon en nuevos Sheetrock | #REF! | 1 | PA |  | 0
6 | PINTURA | [5 empty] | 0
6.01 | Suministro y colocación de pintura semigloss en muros interiores dos capas, sin andamios. Color a definir. | #REF! | 692.77 | M² |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0
7.01 | Suministro e intalacion de salida para data nuevas |  | 14 | UD |  | 0
7.02 | Reubicacion de salidas para data existente | #REF! | 8 | UD |  | 0
7.03 | Reubicacion de salidas para data doble existente |  | 5 | UD |  | 0
8 | MISCELANEOS | 186.6456 |  |  |  |  | 0
8.01 | Limpieza final |  | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
| GASTOS INDIRECTOS: | 2% |  |  |  | 0
| Gastos administrativos | 10% |  |  |  | 0
| Direccion tecnica y administrativa | 3% |  |  |  | 0
| Transporte | 5% |  |  |  | 0
| Seguros y fianzas | 1% |  |  |  | 0
| Fondos pensiones y jubilaciones | 5% |  |  |  | 0
| Imprevistos |  | 0% |  |  | 0 | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% | 0.01% |  |  | 0
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) | 18% |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:

## PREVENCION
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
PREVENCION EN SALUD Y RED DE FRATERNIDAD
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) |  | perpi | bartolo | richard
[8 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | shetrock | 82795 |  | 116000
1.01 | Desmantelamiento de muros de sheetrock. |  | 27.99 | M² |  | 0
1.02 | Desmonte de salidas y accesorios de tomacorrientes existentes |  | 4 | UD |  | 0
1.03 | Desmonte de salidas y accesorios de data existentes |  | 4 | UD |  | 0
1.04 | Apertura de huecos en muros de sheetrock(tres de 0.90x2.10 y uno de 1.27x2.10) |  | 4 | UD |  | 0
1.05 | Desmonte de plafon existente |  | 90 | M² |  | 0
1.06 | Bote de escombros producto de las demoliciones. |  | 1 | PA |  | 0
2 | DIVISIONES | [5 empty] | 0
2.01 | Construccion de muros en SHEETROCK a dos caras, altura 2.70m. | 65.75 | 33.16 | M² |  | 0
2.02 | Cierre de huecos de puertas en sheetrock a dos caras ,altura 2.10m |  | 3.78 | M² |  | 0
2.03 | Resane y terminacion de aperturas de hueco de puerta en muro de Sheetrock (incluye refuerzo de huecos para puertas) | 65.75 | 4 | PA |  | 0
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0
3.01 | Suministro y colocacion de zocalos de goma en muros de sheetrock | P.A. | 90 | ML |  | 0
3.02 | Pulido y cristalizado de piso de granito |  | 130 | M² |  | 0
4 | PLAFONES | [5 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalacion plafon mineral tipo pebbled 2x2 | #REF! | 90 | M² |  | 0
5 | PINTURA | [5 empty] | 0
5.01 | Suministro y colocación de pintura semigloss en muros interiores dos capas, sin andamios. Color a definir. | #REF! | 225 | M² |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0
6.01 | Suministro e instalación de lámpara con tubo LED 36W/2T/110V tipo 2x4 para plafon |  | 2 | UD |  | 0
6.02 | Suministro e intalacion de salida para data nuevas |  | 3 | UD |  | 0
6.03 | Suministro e intalacion de salida para tomacorrientes nuevos |  | 4 | UD |  | 0
6.04 | Suministro e intalacion de salida para tomacorrientes naranja nuevos |  | 4 | UD |  | 0
6.05 | Suministro e intalacion de salida para interruptor sencillo |  | 4 | UD |  | 0
6.06 | Reubicacion de salidas para data existente | #REF! | 4 | UD |  | 0
6.07 | Reubicacion de salidas tomacorrientes existente |  | 4 | UD |  | 0
7 | MISCELANEOS | 186.6456 |  |  |  |  | 0
7.01 | Limpieza continua y final |  | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Gastos administrativos | 2% |  |  | 0
| Dirección técnica y administrativa | 10% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros y fianzas | 5% |  |  | 0
| Fondos pensiones y jubilaciones | 1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% | 0.01% |  | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:

## OPERACIONES
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
REORGANIZACION ESPACIAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) |  | perpi | bartolo | richard
[8 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | shetrock | 82795 |  | 116000
1.01 | Desmonte de Puertas en cristal 2.10 m x 0.90 m. Incluye marcos. (6) sencillas + ( 1) Doble. |  | 8 | UD |  | 0 |  |  | 428545 |  | 484000
1.02 | Desmonte de Puerta en madera 2.10 m x 0.90 m. Incluye marcos y jambas. (2) Sencilla. |  | 2 | UD |  |  |  |  | 511340 |  | 600000
1.03 | Desmantelamiento plafon comercial |  | 178 | M2
1.04 | Desmantelamiento de muros de sheetrock. | 128.72 | 130 | M2
1.05 | Desmantelamiento salidas y accesorios de interruptores existentes. | 8 | 8 | UD
1.06 | Desmantelamiento salidas y accesorios de tomacorrientes existentes. | 15 | 15 | UD
1.07 | Desmonte de lámpara fluorescente 2'x4' de 32 watt en salida existente. | 26 | 26 | UD
2 | SHEETROCK Y FACIAS | [5 empty] | 0
2.01 | Construccion muros en sheetrock a dos caras, de 2.45 m de altura, incluye refuerzo de madera tratada en (4) huecos de puertas, cristal fijo y en las instalaciones eléctricas. Estructura en perfiles metálicos de 2.5 lámina de acero galvanizado en calibre 26. Ver planos y secciones. | 66.85 | 123 | M2 |  | 0
3 | PAÑOS FIJO Y PUERTAS | [5 empty] | 0
3.01 | Suministro e instalación en paños de cristal fijo de (2.95 m x 2.42 m) con perfil natural P40 y con tonalidad Blue -Green de 3/8" con laminado de seguridad. Ver detalle en planos y secciones. | 76.8156 | 76.82 | P2 |  | 0
3.02 | Suministro e instalación (4) paños de cristal fijo de (2.11, 2.21, 2.26, 2.23 m x 1.20 m) con perfil natural P40 y con tonalidad Blue -Green de 3/8" con laminado de seguridad. Ver detalle en planos y secciones. | 65.8512 | 123.2 | P2 |  | 0
3.03 | Suministro e instalación puertas en aluminio perfileria P-40 (1.00 m x 2.10 m) con vidrio claro de 3/8" y laminado de seguridad. Ver detalle en planos y secciones. P-2. | 2 | 2 | UD |  | 0
3.04 | Suministro e instalación puertas en aluminio perfileria P-40 (0.90 m x 2.10 m) con vidrio claro de 3/8" y laminado de seguridad. Ver detalle en planos y secciones. P-2. | 4 | 8 | UD |  | 0
4 | INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo Bticino residencial de 15 AMP 125 voltio, color blanco empotrado en muros de sheetrock con tuberias PVC de 1/2". Alambre THHN #12, Altura 1.20mts. | 7 | 9 | UD |  | 0
4.02 | Salida. Suministro e instalación Tomacorriente tipo Bticino doble, Grado Residencial de 15 AMP 125 voltio, color blanco en tubería pvc de 3/4" empotrado en muros de sheetrock. Alambre THHN #12, Altura .40 mts. | 2 | 39 | UD |  | 0
4.03 | Suministro e intalacion de salida para tomacorriente 110V, color naranja para UPS | 4 | 39 | UD |  | 0
4.04 | Reinstalación de lámparas fluorescente 2'x4' de 32 watt en salida existente. | 28 | 28 | UD |  | 0
4.05 | Suministro e intalacion de salida para data | 30 | 50 | UD |  | 0
4.06 | Reubicación de difusor de Aire acondicionador 12"x12" incluye manga. | 5 | 5 | UD |  | 0
4.07 | Suministro e instalación de tubos led de 18 watts frosted | 138 | 140 | UD |  | 0
4.08 | Suministro e instalación de lámparas fluorescente 2'x4' de 32 watt | 18 | 18 | UD |  | 0
5 | PINTURA | [5 empty] | 0
5.01 | Aplicación de Pintura en muros interior semigloss, dos manos. | 412.715 | 420 | M2 |  | 0
6 | REVESTIMIENTOS DE PISOS | [5 empty] | 0
6.01 | Suministro y Colocación de Pisos de Porcelanato anti mancha | 186.6456 | 187 | M2 |  | 0
6.02 | Suministro y Colocación de zocalos de Porcelanato anti mancha | 185.77 | 190 | ML |  | 0
7 | MISCELANEOS | [5 empty] | 0
7.01 | Sumnistro e instalación de plafón comercial de 2" x 2". | 175.3395 | 180 | M2 |  | 0
7.02 | Limpieza general y continua. Inlcuye recogida y bote de escombros, aspiradora en todas las areas incluyendo plafon y desinfeccion con ozono. | 1 | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Gastos administrativos | 2% |  |  | 0
| Direccion tecnica y administrativa | 10% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros y fianzas | 5% |  |  | 0
| Fondos pensiones y jubilaciones | 1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% | 0.01% |  | 0
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) | 18% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:

## CAPACITACION
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HUERFANOS POR FEMINICIDIOS, VOLVER A EMPEZAR PROGRESANDO UNIDOS Y NUEVO SALON DE REUNIONES.
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$)
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte y demolicion de planfond | 203.5 | M² |  | 0
1.02 | Desmonte de Puerta en madera 2.10 m x 0.90 m. Incluye marcos y jambas. | 7 | UD |  | 0
1.03 | Desmonte de lampara tipo 2x4 | 18 | UD |  | 0
1.04 | Desmonte de lampara tipo 2x2 | 10 |  |  | 0
1.05 | Apertura y terminacion hueco de puerta de 0.90 x 2.10 mts en muros de blocks en cuarto electrico y data proximo a los baños. | 2 | UD |  | 0
1.06 | Desmantelamiento de muros de sheetrock. | 166.0436 | M² |  | 0
1.07 | Desmonte de salida y accesorio de interruptor existente | 4 | UD |  | 0
1.08 | Desmonte de salidas y accesorios de tomacorrientes existentes | 40 | UD |  | 0
1.09 | Desmonte de salidas y accesorios de data existentes | 24 | UD |  | 0
1.1 | Bote de escombros producto de las demoliciones. | 1 | PA |  | 0
2 | DIVISIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Construccion muros en SHEETROCK a dos caras, de 2.60mts de altura. | 162.076 | M² |  | 0
2.02 | Suministro e instalacion de paños de vidrios fijos con perfil P40 y vidrio de 3/8" natural templado | 312 | P² |  | 0
1.08 | Suministro e colocacion fibra de vidrio para muros perimetrales Salon de Reuniones. | 60 | M² |  | 0
2 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
2.01 | Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al piso existente | 119.2 | ML |  | 0
2.02 | Cristalizado de piso | 203.5 | M² |  | 0
3 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
3.01 | Suministro e instalacion de Plafond Comercial Fisurado Mineral | 203.5 | M² |  | 0
4 | PORTAJE |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalacion de puerta de en cristal flotante (0.90*2.10)mts, | 10 | UD |  | 0
4.02 | Suministro e instalacion de puerta de en cristal flotante (1.00*2.10)mts, | 2 | UD |  | 0
4.03 | Suministro e instalacion de puerta polimetalica color blanca lisa (0.90*2.10)mts, incluye llavin | 1 | UD |  | 0
4.04 | Instalacion de puerta de madera existente en cuarto electrico camino a los baños(0.90*2.10)mts, | 2 | UD |  | 0
5 | PINTURA |  |  |  |  | 0
5.01 | Suministro y colocación de pintura semigloss en muros interiores dos capas, sin andamios. Color a definir. | 424.8614 | M² |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de lámpara de tubos led de 2'x4' para plafón, con difusor tipo frost. | 19 | UD |  | 0
6.02 | Instalación de lámpara existente de tubos led de 2'x4' para plafón, con difusor tipo frost. | 18 | UD |  | 0
6.03 | Instalación de lámpara existente de tubos led de 2'x2' para plafón, con difusor tipo frost. | 10 | UD |  | 0
6.04 | Suministro e intalacion de salida para interruptor sencillo | 12 | UD |  | 0
6.05 | Suministro e intalacion de salida para interruptor doble | 2 | UD |  | 0
6.06 | Intalacion de salida existente para tomacorriente 110V | 23 | UD |  | 0
6.07 | Suministro e intalacion de salida para tomacorriente 110V | 30 | UD |  | 0
6.08 | Intalacion de salida para tomacorriente 110V Existente, color naranja para UPS | 16 | UD |  | 0
6.09 | Suministro e intalacion de salida para tomacorriente 110V, color naranja para UPS | 37 | UD |  | 0
6.1 | Intalacion de salida para data | 23 | UD |  | 0
6.11 | Suministro e intalacion de salida para data | 30 | UD |  | 0
7 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
7.01 | Limpieza final | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Gastos administrativos | 2% |  |  | 0
| Dirección técnica y administrativa | 10% |  |  | 0
| Transporte | 1.5% |  |  | 0
| Seguros y fianzas | 5% |  |  | 0
| Fondos pensiones y jubilaciones | 1% |  |  | 0
| Imprevistos | 0% | 0.01% |  | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, debera cumplir con el uso de chaleco, mascarillas, guantes, botas, gafas y toda la indumentaria requerida para la ejecucion de estos trabajos.
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, debera cumplir con el uso de las herramientas adecuadas para la ejecucion de estos trabajos.
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, No podra iniciar la ejecucion de estos trabajos sin previa coordinacion con la Supervision de Servicios Generales.
| Elaborado por: |  | Revisado y Aprobado por:

## MONTEPLATA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
READECUACION PROVINCIAL MONTE PLATA
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) |  | perpi | bartolo | richard
[8 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | CONSTRUCCION RAMPA incluye: Suministro y colocación CERAMICA ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO en rampa para discapacitados. |  | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | shetrock | 82795 |  | 116000
2 | MUROS | [5 empty] | 0
2.01 | Muros en Sheetrock, h=3.12m | 65.75 | 97.1112 | M² |  | 0
2.02 | Muros en Densglass, h=3.12m |  | 35.4096 | M² |  | 0
3 | TERMINACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0
3.01 | Suministro y colocación CERAMICA ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO en rampa para discapacitados. | #REF! | 4.6 | M² |  | 0
3.02 | Suministro y colocación de Zócalos de goma en muros nuevos | #REF! | 71.82 | ML |  | 0
3.03 | Suministro y colocación CERAMICA CRIOLLA TIPO 05 en muros de baños | #REF! | 14.38 | M² |  | 0
3.04 | Suministro y colocación CERAMICA CRIOLLA TIPO 05 en muros de cocina. | #REF! | 1.37 | M² |  | 0
4 | PUERTAS Y VENTANAS | [5 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalación puertas en aluminio perfileria P-40 (0.90 m x 2.10 m) con vidrio claro de 3/8" y laminado de seguridad. Ver detalle en planos. | #REF! | 6 | UD |  | 0
4.02 | Suministro y colocación de puertas lisas polimetálicas de 0.90m x 2.10m, con llavín de palanca de buena calidad |  | 1 | UD |  | 0
4.03 | Suministro e instalación de puertas de vidrio flotantes de (1.00m x 2.10m), incluye templado y canteado de vidrio y kit de instalación de acero inoxidable | #REF! | 1 | UD |  | 0
4.04 | Suministro y colocacion laminado frost en puertas de cristal y paños fijos. Diseño a definir. | #REF! | 142.35 | p2 |  | 0
4.05 | Suministro y colocación de ventanas correderas P65 de aluminio y vidrio | #REF! | 22.6 | P² |  | 0
5 | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 0
5.01 | Construcción de trampa de grasa de (1.00m x 1.00m x 1.00m) |  | 1 | UD |  | 0
5.02 | Suministro y colocación de Tubería soterrada de recolección de aguas residuales de 4´´ PVC SDR-41 Hprom = 0.60m y Tubería soterrada de alimentación de agua potable de 3/4´´ PVC SCH-40. |  | 17 | ML |  | 0
5.03 | Desagües de piso de 2´´, incluye la salida de descarga |  | 1 | UD |  | 0
5.04 | Instalacion tinaco existente. Incluye materiales y accesorios. |  | 1 | UD |  | 0
5.05 | Suministro y colocación de fregadero, incluye salidas de alimentación y de descarga |  | 1 | UD |  | 0
5.06 | Suministro y colocación de inodoro de porcelana de fluxómetro, incluye salidas de alimentación y de descarga |  | 1 | UD |  | 0
5.07 | Suministro y colocación de lavamanos con pedestal, incluye salidas de alimentación y de descarga | #REF! | 1 | UD |  | 0
5.08 | Suministro y colocación accesorios de baño: (1) dispensador de papel rolo, (1) portapapel servilleta, (1) dispensador jabon liquido y (1) espejo biselado de 2 x 2 p. | #REF! | 1 | UD |  | 0
5.09 | Suministro y colocación de barras para minusválidos | #REF! | 2 | UD |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0
6.01 | Suministro e instalación de lámpara Led tipo (2x4) pies de superficie | #REF! | 15 | UD |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de lámpara Led de panel de 10" de diametro redonda. |  | 4 | UD |  | 0
6.03 | Salida de data sencillas | #REF! | 6 | UD |  | 0
6.04 | Salida de data doble | #REF! | 2 | UD |  | 0
6.05 | Salida de interruptor sencillo |  | 7 | UD |  | 0
6.06 | Suministro e instalacion de extractor en baños y cocina |  | 3 | UD |  | 0
6.07 | Suministro e intalacion de aire acondicionado de 12,000 BTU |  | 2 | UD |  | 0
7 | PINTURA | [5 empty] | 0
7.01 | Suministro y colocacion de pintura semigloss en muros interiores dos capas, sin andamios. Color a definir. | #REF! | 353 | M² |  | 0
7.02 | Suministro y colocacion de pintura acrilica en muros exteriores dos capas, sin andamios. Color a definir. |  | 52.48 | M² |  | 0
7.03 | Suministro y colocacion de pintura acrilica en techos. Color a definir. | #REF! | 135 | M² |  | 0
8 | MISCELANEOS | [5 empty] | 0
8.01 | Suministro y colocación de rótulos de sintra y vinil de 14"x5"(Nombres a definir) | 16,98 | 9 | UD |  | 0
8.02 | Gabinetes de caoba en piso. | 16,99 | 7 | PL |  | 0
8.03 | Gabinetes de caoba en pared. | 18,07 | 7 | PL |  | 0
8.04 | Tope de granito sobre gabinete de piso | 33,44 | 1.3 | M² |  | 0
8.05 | Suministro e instalacion Cristal de 3/8",3.40 mts x 0.70 mts para tope, cristal canteado de 3/8" de 3.40 mts x 1.00mts para fachada frontal y (2) de 0.70 x 1.00 mts para division posiciones counter Punto Solidario, canteado y templado. Incluye accesorios de instalacion. | 33,44 | 77.2568 | M² |  | 0
8.06 | Limpieza continua y Final | #REF! | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Gastos administrativos | 2% |  |  | 0
| Dirección técnica y administrativa | 10% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros y fianzas | 5% |  |  | 0
| Fondos pensiones y jubilaciones | 1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% | 0.01% |  | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:

## SAN PEDRO
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
READECUACION REGIONAL SAN PEDRO
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) | EXCLUYENDO CLIMATIZACION |  | perpi | bartolo | richard
[9 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | shetrock | 82795 |  | 116000
1.01 | Desmonte de equipos sanitarios en primer nivel |  | 4 | UD |  | 0
2 | MUROS | [5 empty] | 0 | 0
2.01 | Muros en Sheetrock, h=3.30m | 308.064 | 97.5 | M² |  | 0
2.02 | Muros en Densglass, h=3.30m | 26.07 | 26.07 | M² |  | 0
2.03 | Confeccion counter en Securock. Dimensiones: 3.91 x 0.80 mts y 0.80 mts de altura terminada. | 26.07 | 1 | P.A |  | 0
3 | TERMINACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0 | 0
3.01 | Suministro y colocación de pisos de cerámica española | 7.92 | 8 | M² |  | 0
3.02 | Suministro y colocación de cerámicas españolas para revestimientos de muros de baños. H=2.00 mts | 27.6 | 27.6 | M² |  | 0
3.03 | Suministro y colocación de zocalos en porcelanatoen nuevos muros de sheetrock | 27.6 | 42.25 | Ml |  | 0
4 | PUERTAS Y VENTANAS | [5 empty] | 0 | 0
4.01 | Suministro e instalacion de puertas en cristal (0.80*2.10) acceso area oficinas. |  | 2 | UD |  | 0
4.02 | Suministro e instalacion de puertas en cristal (0.90*2.10). |  | 2 | UD |  | 0
4.03 | Suministro e Instalación de puerta en polimetal (baño minusválido, almacen y cocina ) (0.90*2.10). |  | 4 | UD |  | 0
4.04 | Laminado frost en puertas de cristal y paños fijos. Diseño a definir. | 0 | 68.864 | P2 |  | 0
4.05 | Suministro e Instalacion cristal de 3/8 ,3.91 x 0.70 mts para tope, crisal cantaeado de 3/8" 3.91 x 1.00 mts para fachada superior counter y cristal de 0.70 x 1.00 mts para division posiciones counter Punto Solidario, canteado y templado, incluye accesorios de instalacion. | 0 | 94.12 | P2 |  | 0
6 | PLAFONES | [5 empty] | 0 | 0
6.01 | Suministro e instalación de Plafón Comercial Fisurado Mineral en oficinas | 191.1 | 191 | M² |  | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 0
7.01 | Construcción de registro sanitarios de (0.50m x 0.50m x 0.50m) |  | 2 | UD |  | 0
7.02 | Suministro y colocación de Tubería soterrada de recolección de aguas residuales de 4´´ PVC SDR-41 Lprom = 0.60m | 11.429 | 12 | Ml |  | 0
7.03 | Suministro y colocación de Tubería soterrada de alimentación de agua potable de 3/4´´ PVC SCH-40 | 12.529 | 13 | Ml |  | 0
7.04 | Desagües de piso de 2´´, incluye la salida de descarga | 10.329 | 10.5 | Ml |  | 0
7.05 | Suministro y colocación de fregadero, incluye salidas de alimentación y de descarga |  | 1 | UD |  | 0
7.06 | Suministro y colocación de inodoro de porcelana incluye salidas de alimentación y de descarga |  | 2 | UD |  | 0
7.07 | Suministro y colocación de inodoro de porcelana incluye salidas de alimentación y de descarga |  | 2 | UD |  | 0
7.08 | Suministro y colocación de lavamanos con pedestal, incluye salidas de alimentación y de descarga | 2 | 2 | UD |  | 0
7.09 | Suministro y colocación de lavamanos, incluye salidas de alimentación y de descarga, para baño de discapacitados | 2 | 2 | UD |  | 0
7.1 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido con soporte | 4 | 4 | UD |  | 0
7.11 | Suministro y colocación de dispensador de papel sanitario plástico | 4 | 4 | UD |  | 0
7.12 | Suministro y colocación de dispensador de papel toalla plástico y manual | 4 | 4 | UD |  | 0
7.13 | Suministro y colocación de espejo para baño | 4 | 4 | UD |  | 0
7.14 | Suministro y colocación de barra acero inoxidable de 1 1/2" y 80 cms de largo para apoyo en asiento de inodoro para minusválidos | 2 | 2 | UD |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | 0
8.01 | Suministro e instalación de lámpara Led tipo (2x4) pies para plafond. |  | 24 | UD |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de lámpara Led tipo (2x2) pies para plafond. |  | 3 | UD |  | 0
8.03 | Suministro e instalacion de salida cenital. |  | 4 | UD |  | 0
8.04 | Salida de tomacorriente 110V |  | 28 | UD |  | 0
8.05 | Salida de data |  | 28 | UD |  | 0
8.06 | Salida de interruptor sencillo |  | 16 | UD |  | 0
8.07 | Salida de interruptor Doble |  | 2 | UD |  | 0
8.08 | Suministro e instalacion de extractor en baño y cocina |  | 7 | UD |  | 0
9 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0
9.01 | Suministro y colocacion de pintura semigloss en muros interiores dos capas, sin andamios. Color a definir. | 232.434 | 235 | M² |  | 0
9.02 | Suministro y colocacion de pintura acrilica en muros exteriores dos capas, con andamios. Color a definir. |  | 578.88 | M² |  | 0
9.03 | Suministro y colocacion de pintura acrilica en techos 3er nivel. | 269.94 | 270 | M² |  | 0
10 | MISCELANEOS | [5 empty] | 0 | 0
10.01 | Limpieza continua y Final | 1 | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
| GASTOS INDIRECTOS: | [7 empty] | #REF!
| Gastos administrativos | 2% |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| Dirección técnica y administrativa | 10% |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| Transporte | 1.5% |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| Seguros y fianzas | 5% |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| Fondos pensiones y jubilaciones | 1% |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| Imprevistos | 0% | 0.01% |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| Codia 1 x 1000 | 0.1% |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0 | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0 | 0
| NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, debera cumplir con el uso de chaleco, mascarillas, guantes, botas, gafas y toda la indumentaria requerida para la ejecucion de estos trabajos. | [6 empty] | 0
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, debera cumplir con el uso de las herramientas adecuadas para la ejecucion de estos trabajos.
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, No podra iniciar la ejecucion de estos trabajos sin previa coordinacion con la Supervision de Servicios Generales.
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:

## ATC SANTIAGO
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
HABILITACION LOCAL ATC SANTIAGO 2da PROPUESTA
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) | EXCLUYENDO CLIMATIZACION |  | perpi | bartolo | richard
[9 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0 | 0 | shetrock | 82795 |  | 116000
1.01 | Confeccion de rampas para personas con discapacidad. (1) 1.50 x 0.40 mts para acceso desde nivel de la calle hasta nivel acera. (1) de 1.50 x 1.20 mts para acceso desde acera al nivel interior del local. |  | 3.24 | M2 |  | 0
2 | DIVISIONES INTERIORES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.01 | Construccion muro en sheetrock a dos caras, (1) de 4.85 x 2.70 mts y (1) de Incluye reforzamiento para instalacion de (3) puertas de polimetal y (1) puerta polimetal. | 65.75 | 49.407 | M2 |  | 0
2.02 | Construccion facia en sheetrock (1) de 5.90x 0.91x 0.20 de alto. Incluye (3) salidas para iluminacion de techo. | 65.75 | 5.9 | ML |  | 0
2.03 | Confeccion counter en Securock. Dimensiones: 3.84 x 0.91 mts y 0.80 mts de altura terminada. | 65.75 | 1 | P.A. |  | 0
3 | ELECTRICIDAD | [5 empty] | 0 | 0
3.01 | Salida y suministro e instalacion de data, para insertar un puerto en Canaletas plasticas 105 x65mm x 2 mts. Ver detalle de planos. |  | 5 | UD |  | 0
3.02 | Salida, suministro e instalacion en Canaletas plasticas 105 x65mm x 2 mts, para Tomacorriente tipo Biticino doble, Grado residencial 15 AMP 125 Volt para UPS.Incluye accesorios tipo Biticino. |  | 5 | UD |  | 0
3.03 | Salida, suministro e instalacion para Interruptor sencillo tipo Biticino, Grado residencial 15 AMP 125 voltio, color blanco ,en tuberias PVC 1/2" empostrada en muro sheetrock, Alambre THHN#12. Altura igual a la existente ( 1.20 mts). |  | 1 | UD |  | 0
3.04 | Suministro e instalacion Lamparas tipo ojos de buey de 4" con tubos led. |  | 2 | UD |  | 0
3.05 | Salida, suministro e instalacion en Canaletas plasticas 1" x 2 mts, para Lamparas de superficie 2x4 con tubos led de 18 vatios T8 frost. |  | 12 | UD |  | 0
4 | CLIMATIZACION | [5 empty] | 0 | 0
4.01 | Alimentacion para aires acondicionados |  | 2 | UD |  | 0
4.02 | Suministro e instalacion aire acondicionado tipo inverter de 18 mil btu en ATC |  | 1 | UD |  | 0
4.03 | Suministro e instalacion aire acondicionado tipo inverter de 24 mil btu en oficina administrativa. |  | 1 | UD |  | 0
5 | PORTAJE | [5 empty] | 0 | 0
5.01 | Suministro e instalacion puerta en polimetal color blanco. | #REF! | 1 | UD |  | 0
5.02 | Suministro e instalacion puerta en cristal con perfileria P-40 color blanco. | #REF! | 1 | UD |  | 0
5.03 | Suministro e Instalacion cristal de 3/8 ,3.90 x 0.70 mts para tope, crisal cantaeado de 3/8" 3.90 x 1.00 mts para fachada superior counter y cristal de 0.70 x 1.00 mts para division posiciones counter Punto Solidario, canteado y templado, incluye accesorios de instalacion. | 0 | 94.12 | P2 |  | 0
5.04 | Laminado frost en puertas de cristal y paños fijos. Diseño a definir. | #REF! | 22.596 | P2 |  | 0
6 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0
6.01 | Aplicación de Pintura en muros interior semigloss, dos manos. A todo costo. | #REF! | 73.4712 | M2 |  | 0
6.02 | Aplicación de Pintura acrilica en exterior, dos manos. A todo costo. | #REF! | 17.979 | M2 |  | 0
7 | MISCELANEOS | [5 empty] | 0 | 0
7.01 | Suministro y colocación ceramica de pared en area cocinilla. Color a definir. | 186.6456 | 1.26 | M2 |  | 0
7.02 | Suministro e instalacion tope en granito para cocinilla 1.50 x 0.60 mts |  | 10.3296 | P2 |  | 0
7.03 | Suministro e instalacion gabinete aereo en aluminio y cristal 1.50x 0.60 mts |  | 2.6 | ML |  | 0
7.04 | Suministro e instalacion gabinete de piso en aluminio y cristal 1.50 x 0.85 mts |  | 2.6 | ML |  | 0
7.05 | Suministro e instalacion plafon comercial biselado 2 x 2. |  | 82.5425 | M2 |  | 0
7.06 | Suministro e instalacion zocalos en material similar al piso existente. Definir al iniciar ejecucion. |  | 11.8 | ML |  | 0
7.07 | Pulido y cristalizado de piso |  | 82.5425 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Gastos administrativos | 2% |  |  | 0 |  |  | 0
| Direccion tecnica y administrativa | 10% |  |  | 0 |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0 |  |  | 0
| Seguros y fianzas | 5% |  |  | 0 |  |  | 0
| Fondos pensiones y jubilaciones | 1% |  |  | 0 |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 |  |  | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% | 0.01% |  | 0 |  |  | 0
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0 | 0
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, debera cumplir con el uso de chaleco, mascarillas, guantes, botas, gafas y toda la indumentaria requerida para la ejecucion de estos trabajos.
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, debera cumplir con el uso de las herramientas adecuadas para la ejecucion de estos trabajos.
NOTA: El suplidor seleccionado por el Dpto. de Compras, No podra iniciar la ejecucion de estos trabajos sin previa coordinacion con la Supervision de Servicios Generales.
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por:

## Presupuesto (hidden)
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
AGRICULTURA FAMILIAR, SALUD EMOCIONAL, COMPONENTE DE DOTACION DE DOCUMENTOS, VINCULACION, INCLUSION Y AUTISMO, TECNOLOGIA.
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | VOLUMETRIA | CANT. | UNID | P. U. | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) |  | perpi | bartolo | richard
[8 empty] | vidrio | 345750 | 300000 | 368000
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | #REF! | shetrock | 82795 |  | 116000
1.01 | Desmantelamiento de muros de sheetrock. |  | #REF! | M² | 50 | #REF!
1.02 | Desmonte de salidas y accesorios de tomacorrientes existentes |  | 4 | UD | 50 | 200
1.03 | Desmonte de salidas y accesorios de data existentes |  | 4 | UD | 50 | 200
1.04 | Bote de escombros producto de las demoliciones. |  | 1 | PA | 4800 | 4800
2 | DIVISIONES | [5 empty] | #REF!
2.01 | Construccion muros en SHEETROCK a dos caras, de varias alturas . | 65.75 | #REF! | M² | 1100 | #REF!
2.02 | Resane de muros en Sheetrock en aperturas de huecos y movimiento de salidas de datas y electricas | 65.75 | 1 | PA | 5000 | 5000
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | #REF!
3.01 | Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al piso existente | P.A. | #REF! | ML | 85 | #REF!
4 | PLAFONES | [5 empty] | 12000
4.01 | Suministro e instalacion de angular para terminacion de plafon en nuevos Sheetrock | #REF! | 1 | PA | 12000 | 12000
6 | PINTURA | [5 empty] | #REF!
6.01 | Suministro y colocación de pintura semigloss en muros interiores dos capas, sin andamios. Color a definir. | #REF! | #REF! | M² | 175 | #REF!
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 54000
7.01 | Suministro e intalacion de salida para data nuevas |  | 14 | UD | 2000 | 28000
7.02 | Reubicacion de salidas para data existente | #REF! | 8 | UD | 2000 | 16000
7.03 | Reubicacion de salidas para data doble existente |  | 5 | UD | 2000 | 10000
8 | MISCELANEOS | 186.6456 |  |  |  |  | 10000
8.01 | Limpieza final |  | 1 | P.A. | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | #REF!
| GASTOS INDIRECTOS: | 2% |  |  |  | #REF!
| Gastos administrativos | 10% |  |  |  | #REF!
| Direccion tecnica y administrativa | 3% |  |  |  | #REF!
| Transporte | 5% |  |  |  | #REF!
| Seguros y fianzas | 1% |  |  |  | #REF!
| Fondos pensiones y jubilaciones | 5% |  |  |  | #REF!
| Imprevistos |  | 0% |  |  | 0 | 0
| Codia 1 x 1000 | 0.1% | 0.01% |  |  | #REF!
| ITBIS ( 18% del 10% Subtotal) | 18% |  |  |  | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES | [5 empty] | #REF!
| Elaborado por: |  |  | Revisado y Aprobado por: